## перечень работ
Перечень материалов и работ к КП СМР СПб
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм.
1. Раздел "Демонтажные работы":
1 | Демонтаж общий (8 часов х 2 чел. = 16 чел./часов) разборка навесного оборудования, облицовки стен и потолков, полы: керамогранит, стяжка плиточный клей, плинтуса, линолеум, демонтаж дверей (мет.,меж.комн.), сан.тех фурнитура | чел/час
2 | Демонтаж электрики (1 часов х 1 чел. = 1 ч/ч) демонтаж кабельканалов, шлейфов эл.проводки, выкл., розетки, расп. коробки, демонтаж силовых щитов | чел/час
3 | Демонтаж светильников | шт.
4 | Разборка перегородок из ГКЛ, МДФ, ДСП. ПВХ и т.п. | м2
5 | Разборка обшивки стен из ГКЛ, МДФ, ДСП. ПВХ и т.п. | м2
6 | Демонтаж стен из кирпича, блоков, бетона | м3
7 | Отбивка штукатурки со стен | м2
8 | Разборка облицовки стен из плиток керамических | м2
9 | Снятие обоев | м2
10 | Расчистка оконных рам от краски и шпатлевки | м2
11 | Разборка внутренних дверных блоков | шт.
12 | Демонтаж роллеты | шт.
13 | Демонтаж наружного стального дверного блока | шт.
14 | Разборка потолков Армстронг | м2
15 | Разборка потолочных плит (без каркаса) Армстронг | м2
16 | Разборка подвесных потолков из ГКЛ | м2
17 | Расчистка потолков от краски и шпатлевки | м2
18 | Разборка полов из керамогранита | м2
19 | Демонтаж плинтуса из керамогранита | м.п.
20 | Разборка покрытий из линолеума, ковролина | м2
21 | Разборка деревянных покрытий , фанеры, ДСП | м2
22 | Демонтаж плинтуса из пластика, дерева | м.п.
23 | Демонтаж стяжки | м2
24 | Очистка стяжки пола от остатков плиточного клея | м2
25 | Демонтаж с/тех приборов (раковины, унитазы, умывальники, и т.п.) | шт.
26 | Демонтаж смесителей | шт.
27 | Демонтаж водонагревателей | шт.
28 | Демонтаж радиаторов | шт.
29 | Демонтаж труб водоснабжения, канализации, отопления | м.п.
30 | Демонтаж запорно-регулирующей арматуры | шт.
31 | Демонтаж вент. Канала | м.п.
32 | Демонтаж оконного блока | м2
33 | Разборка ступеней из керамогранита | м2
34 | Демонтаж стальных решеток с оконного блока | шт.
35 | Расчистка оконных блоков от краски | м2
36 | Погрузка мусора | газель
37 | Газель 6м3 | шт.
| Контейнер 8м3 | шт.
38 | Мешки для мусора | шт.
39 | Разборка облицовки цоколя из плитки | м2
40 | Разборка обшивки фасада из сайдинга | м2
41 | Разборка покрытия кровли из оцинкованной стали | м2
42 | Разборка покрытия кровли из оцинкованного профнастила | м2
43 | Разборка покрытия кровли из рулонных материалов | м2
44 | Разборка обрешетки кровли | м2
45 | Разборка перегородок из листового металла или металлической решетки | м2
46 | Разборка наружных и внутренних дверей тамбура | м2
47 | Разборка деревянных наружных и внутренних витражей | м2
48 | Разборка металлических наружных и внутренних витражей | м2
49 | Разборка металлических отливов | м
50 | Демонтаж ограждений лестниц | м2
51 | Демонтаж пандуса из швелера, уголка | м
52 | Демонтаж подоконников | м
53 | Разборка подшивных потолков из гипсокартона | м2
54 | Разборка подшивных потолков из деревянных досок | м2
55 | Разборка подвесных потолков реечных | м2
56 | Разборка бетонных монолитных конструкций | м3
57 | Разборка подсыпки из песка, шлака или керамзита под попы | м3
58 | Разборка дощатых полов | м2
59 | Разборка паркетных полов, ламината | м2
60 | Демонтаж плинтусов деревянных | м
61 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления стальных диаметром до 50 мм | м
62 | Демонтаж регистров систем отопления диаметром до 120 мм | м
63 | Демонтаж чугуных канализационых труб диаметром до 100 мм. | м
64 | Демонтаж канализационых труб из ПВХ диаметром до 100 мм. | м
65 | Демонтаж вентилей, задвижек диаметром до 50 мм | шт.
66 | Демонтаж системы вентиляции | м2
67 | Демонтаж наружного блока кондиционера салит системы | блок
68 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера салит системы | блок
69 | Демонтаж системы освещения и электросилового оборудования | м2
70 | Демонтаж тепловой завесы | шт.
71 | Разборка металлоконструкций | т
72 | Разборка торгового оборудования | м2
2. Раздел "Электромонтажные и слаботочные работы":
73 | Монтаж светильников | шт.
74 | Укладка кабеля с затягиванием в гофру | м.п.
75 | Прокладка кабеля без гофры | мп
76 | Прокладка вводного кабеля | мп
77 | Монтаж выключателей | шт.
78 | Установка розеток | шт.
79 | Установка распаечных коробок | шт.
80 | Монтаж электротехнического щитка | шт.
81 | Установка эл/автоматов 1 П | шт.
82 | Установка УЗО | шт.
83 | Установка диф. Автоматов, 3П автоматов | шт.
84 | Установка счетчика | шт.
85 | Монтаж кабель-канала | м.п.
86 | Монтаж системы электромагнитного замка с карточным доступом | шт.
87 | Монтаж инфракрасного обогревателя с терморегулятором на подвесах | шт.
88 | Монтаж тепловой завесы | шт.
89 | Монтаж счетчика трехфазного | шт.
90 | Монтаж УЗМ 3-х фазного | шт.
91 | Монтаж УЗМ 1-но фазного | шт.
92 | Монтаж УЗО АВВ четырех полюсного | шт.
93 | Установка звонка в щит | шт.
94 | Монтаж точечных светильников 1х100 вт | шт.
95 | Монтаж световых настенных указателей "Выход" | шт.
96 | Монтаж светильника уличного герметичного | шт.
97 | Ревизия существующих светильников | шт.
98 | Замена ламп в светильниках | шт.
99 | Прокладка металлических труб Д до 25 мм | м
100 | Прокладка металлических труб Д до 40 мм | м
101 | Прокладка пластиковых труб Д до 25 мм | м
102 | Прокладка пластиковыхх труб Д до 40 мм | м
103 | Установка или подвешивание кабельных лотков и коробов | м
104 | Монтаж проходной коробки в полу | шт.
105 | Монтаж сервисных лючков с розетками в полу | шт.
106 | Устройство штроб в существующих стенах с последующей заделкой | м
107 | Подводка с потолка из нержавеющей трубы Д до 30 мм к кассам | м
108 | Подводка с потолка из нержавеющей трубы Д до б0 мм к кассам | м
109 | Монтаж таймера с магнитным пускателем | шт.
110 | Монтаж звонка электрического с кнопкой вызова | шт.
111 | Монтаж электрополотенца | шт.
112 | Монтаж тепловых завес с установкой пульта | шт.
3. Раздел "Отделочные работы": ПОЛЫ
113 | Грунтовка основания пола в 1 раз. | м2
114 | Устройство сухой стяжки 100мм | м2
115 | Устройство наливного пола | м2
116 | Устройство пола из керамогранита с затиркой швов | м2
117 | Ремонт напольного покрытия (заделка отверстий) | шт.
118 | Изготовление (нарезка) и монтаж плинтуса из керамогранита | м.п.
119 | Затирка плинтуса из керамогранита | мп
120 | Устройство пола из линолеума | м2
121 | Монтаж решетки противоскользящей c приямком | м2
122 | Монтаж плинтуса ПВХ | м.п.
123 | Монтаж алюминиевого порога | м.п.
124 | Устройство керамзито-бетонной подготовки под полы | м3
125 | Устройство ветонитовой стяжки | м2
126 | Устройство гидроизоляции палов в два слоя | м2
127 | Устройство основания из листов ГВЛ в 2 слоя | м2
128 | Укладка ламинированной доски | м2
129 | Укладка ковролина на клей | м2
130 | Укладка линолеума | м2
131 | Укладка ленолеума без клея | м2
132 | Пайка швов линолеума | м
133 | Установка противоскользящих накладок на ступени | м
134 | Устройство дощатых полов | м2
135 | Устройство теплых полов на крыльце | м2
136 | Укладка плит ДСП | м2
137 | Укладка оргалита | м2
138 | Укладка фанеры | м2
139 | Перетирка полов из плитки | м2
4. Раздел "Отделочные работы": СТЕНЫ
140 | Монтаж перегородок с облицовкой с каждой стороны в 2 слоя | м2
141 | Монтаж перегородок с облицовкой с каждой стороны в 1 слой | м2
142 | Облицовка стен ГКЛ в 2 слоя по каркасу | м2
143 | Облицовка стен ГКЛ в 1 слой по каркасу ( в том числе откосы) | м2
144 | Облицовка стен ГКЛ в 1 слой без металлокаркаса | м2
145 | Установка закладных деталей для дверного блока | шт.
146 | Грунтовка стен перед штукатуркой | м2
147 | Штукатурка стен | м2
148 | Облицовка стен плиткой керамической | м2
149 | Отделка углов и откосов пластиковым уголком | м.п.
150 | Грунтовка стен перед шпатлевкой | м2
151 | Шпатлевка стен | м2
152 | Грунтовка стен перед оклейкой обоями | м2
153 | Оклейка стен флизелиновым стеклохолстом | м2
154 | Грунтовка стен перед окраской | м2
155 | Окраска стен за 2 раза | м2
156 | Грунтовка откосов | мп
157 | Шпаклевка откосов | мп
158 | Штукатурка отков | мп
159 | Покраска откосов | мп
160 | закладка проемов | м3
161 | Пробивка проема в капитальных кирпичных/бетонных стенах с устройством усиления | м3
162 | Пробивка проема в кирпичных/бетонных стенах без усиления | м3
163 | Расширение проема с усилением | м3
164 | Усиление существующего проема металлоконструкциями | т
165 | Кладка внутренних стен и перегородок пеноблоками с армированием | м3
166 | Устройство кирпичных перегородок толщ. 1 25мм | м2
167 | Устройство временных перегородок из гипсокартона обшитой с одной стороны | м2
168 | Обшивка стен гипсокартоном по каркасу с утеплением | м2
169 | Устройство откосов из ГКЛ | м2
170 | Обшивка стен гипсокартоном с устройством ниш | м2
171 | Устройство пароизоляции стен и перегородок | м2
172 | Утепление стен и перегородок минерanоватными материалами | м2
173 | Облицовка стен панелями ПВХ, МДФ | м2
174 | Облицовка колонн ламинированным ПВХ, МДФ | м2
175 | Установка вентиляционных решеток в гипсокартоне для радиаторов отопления | м2
176 | Устройство отбойной доски | м
5. Раздел "Отделочные работы": ПОТОЛКИ
177 | Устройство потолка типа "Армстронг" | м2
178 | Окраска потолочных плит "Армстронг" за 2 раза | м2
179 | Окраска каркаса потолка | мп
180 | Замена плит подвесного потолка Армстронг | м2
181 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ | м2
182 | Установка вентиляционных диффузоров | шт.
183 | Грунтовка потолков перед шпатлевкой | м2
184 | Шпатлевка потолков | м2
185 | Грунтовка потолков перед окраской | м2
186 | Окраска потолков за 2 раза | м2
187 | Устройство пароизоляции перекрытий снизу рулонными материалами | м2
188 | Устройство лючков ддя обслуживания в подшивных потолках из гипсокартона | шт.
189 | Подшивка потолка гипсокартоном | м2
190 | Устройство карнизов из гипсокартона | м2
191 | Устройство подвесного потолка из алюминиевых ячеистых конструкций типа "Грильятго" с ячейкой до 50*50 мм при высоте до плит перекрытия до 4,5 м | м2
192 | Устройство подвесного потолка из алюминиевых ячеистых конструкций типа "Грильятго" с ячейкой до 100*100 мм при высоте до плит перекрытия до 4,5 М | м2
193 | Устройство подвесного потолка из алюминиевых ячеистых конструкций типа "Грильятто" с ячейкой до 150* 150 мм при высоте до плит перекрытия до 4,5 М | м2
194 | Добавляется при устройстве потолков типа "Грильятто" при высоте до плит перекрытия свыше 4,5 м | м2
195 | Устройство реечного потолка | м2
196 | Устройство монолитных участков перекрытия | м3
197 | Устройство монолитного ж/6 перекрытия толщ. профнастилу | м3
198 | Ремонт штукатурки существующего перекрытия | м2
199 | Подготовка и окраска плит перекрытия | м2
6. Раздел ПРОЕМЫ
200 | Монтаж дверного блока с установкой замка и установкой наличников, доводчика, ручек, ограничителей | шт.
201 | Монтаж конструкций ПВХ двери | м2
202 | Облицовка дверного блока загрузки | шт.
203 | Окраска дверных и оконных блоков | м2
204 | Монтаж подоконника оконного | шт.
205 | Изготовление и устройство каркаса чернового потолка из профильной рубы и систем подвесов | м2
206 | Монтаж тамбура или внутренних перегородок из ПВХ конструкций | м2
207 | Монтаж тамбура или внутренних перегородок из алюминиевых конструкций | м2
208 | Монтаж дверей тамбура из алюминиевых конструкций | м2
209 | Монтаж автоматических открывающихся дверей из алюминиевых конструкций | м2
210 | Монтаж рольставней механическим приводом | шт.
211 | Монтаж рольставней электрическим приводом | шт.
212 | Монтаж раздвижной пластиковой двери ("гармошка") | шт.
213 | Установка межкомнатных дверей с установкой доборов и наличников | шт.
214 | Установка утепленной однопольной металлической двери полуторной металлической двери | шт.
215 | Установка утепленной однопольной металлической двери двупольной металлической двери | шт.
216 | Установка противопожарных дверей | шт.
217 | Монтаж упоров | шт.
218 | Монтаж доводчиков гидравлических с рычажной тягой | шт.
219 | Замена личинок замка в дверных полотнах | шт.
220 | Установка наружных витражей из ПВХ с отливами | м2
221 | Монтаж витражей из алюминиевых конструкций с отливами | м2
222 | Установка окон из ПВХ с отливами | м2
223 | Замена отливов в существующих окнах и витражах | м
224 | Окраска деревянных окон и витражей с 2 сторон | м2
225 | Окраска витражей с металлическими рамами с 2 сторон | м2
226 | Замена разбитых стекол в окнах | м2
227 | Замена разбитых стекол в витринах | м2
228 | Замена оконных и дверных скобяных изделий, фурнитуры | м2
229 | Замена разбитого стеклопакета в окнах и витринах | м2
230 | Окраска металлических витрин автомобильными белыми эмалями | м2
231 | Монтаж внутренней раздвижной металлической решетки на окна | м2
232 | Монтаж внутренней металлической решетки на окна | м2
7. Водоснабжение и канализация
233 | Монтаж труб водоснабжения, отопления | м.п.
234 | Монтаж кранов шаровых | шт.
235 | Монтаж счетчика воды | шт.
236 | Монтаж труб канализации ПВХ | м.п.
237 | Монтаж унитаза | шт.
238 | Монтаж умывальников, раковин | шт.
239 | Монтаж смесителей | шт.
240 | Монтаж радиаторов отопления | шт.
241 | Монтаж радиаторных решеток | шт.
242 | Монтаж бойлера | шт.
243 | Монтаж канализационного насоса | шт.
244 | Врезка в сети водоснабжения, канализации | шт.
245 | Изоляция труб водоснабжения | м
246 | Врезка в существующую водопроводную сеть | шт.
247 | Монтаж повысительного канализацинного насоса (умывальник и унитаз) | шт.
248 | Тоже, повысительного канализацинного насоса (умывальник и унитаз) (Н до 6м,~до80м) | шт.
249 | Монтаж спиральных напорно-всасывающих шлангов канализации Д=32 мм | м
250 | Установка туалетных принадлежностей | шт.
251 | Замена стояков отопления | м
252 | Монтаж трубопроводов ПП отопления с муфтовой арматурой | м
253 | Монтаж трубопроводов стальных отопления с муфтовой арматурой | м
254 | Монтаж центробежного насоса "Grindfous" (Рmax до 200 вт, Н до 5 м, Q до 15 м3/час) в систему отопления | шт.
255 | Тоже, Ртах до 300 вт, Н до 10 м, Q до 20 м3/час | шт.
256 | Тоже, Ртах до 500 вт, Н до 15 м, Q до 25 м3/час | шт.
257 | Монтаж электрических конвекторов | шт.
258 | Монтаж электрокотла с расширительным баком, насосом, датчиками давления, предохранительным клапаном и панелью управления | шт.
259 | Разводка гибких воздуховодов | м
260 | Разводка воздуховодов алюминиевых Н и П с установкой дроссель-клапанов | м
261 | Монтаж приточно-вытяжных канальных вентиляторов | шт.
262 | Монтаж вентиляционных решеток б00х600 мм в конструкции подвесного потолка типа "Армстронг" | шт
263 | Монтаж водяной тепловой завесы | шт.
264 | Монтаж вытяжной вентиляции | шт.
265 | Огнезащитная изоляция воздуховодов фольгированным "Rockwool" | м2
266 | Устройство стояка вытяжной вентиляции с выходом на конек дворового фасада здания | шт.
267 | Монтаж настенных фэнкойлов холодопроизводительностью до 10 квт | шт.
268 | Монтаж кассетных фэнкойлов (тепло/холод) с клапанами и устройством управления холодопроизводительностью до 10 квт | шт.
269 | Монтаж канальных фэнкойлов (тепло/холод) с клапанами и устройством управления холодопроизводительностью до 10 квт | шт.
270 | Монтаж настенного салит-системы кондиционера холодопроизводительностью до 10 квт (тепло/холод) | шт.
271 | Монтаж канального кондиционера холодопроизводительностью до 10 квт | шт.
272 | Монтаж дренажного насоса к внутреннему блоку | шт.
273 | Устройство защитного козырька для наружного блока | шт.
274 | Устройство сетчатого ограждения наружного блока | шт.
275 | Демонтаж, ревизия и монтаж кондиционера салит-системы | шт.
276 | Демонтаж, ревизия и монтаж кассетного кондиционера | шт.
8. Прочие работы
277 | Окраска металлических конструкций (трубы отопления) | м2
278 | Установка лючка декоративного | шт.
279 | Монтаж трубы гофрированной для вентиляции | шт.
280 | Установка диффузора | шт.
281 | Восстановление конструкции крыльца с установкой сборной опалубки | м2
282 | Устройство пола из тротуарной плитки с затиркой швов | м2
283 | Устройство ограждения крыльца из стальной трубы | м.п.
284 | Установка конструкции ограждения и раздвижной решетки "Гармошка" (материал заказчика) | м.п.
285 | Бурение отверстий в перекрытиях до d=110 мм | шт.
286 | Устройство монолитных ж/6 фундаментов | м3
287 | Устройство монолитных бетонных фундаментов | м3
288 | Устройсто обмазочной гидроизоляции стен | м2
289 | Устройство гидроизоляции стен из рулонных материалов оклеечной | м2
290 | Бетонирование ступеней лестниц | м3
291 | Устройство внутренней лестницы по металлическим косоурам с монолитными ступенями | м3
292 | Изготовление и устройство внутренней металлической лестницы | м2
293 | Облицовка ступеней лестниц противоскользящим структурированым керамогранитом | м2
294 | Устройство ограждения лестниц из никелированной трубы и т.п. заводской готовности | м
295 | Окраска деревянных конструкций | м2
296 | Окраска металлических конструкций антикоррозийным составом | м2
297 | Маслянная окраска металлических трубопроводов, радиаторов | м2
298 | Масляная окраска металлических конструкций | м2
299 | Монтаж сейфов | шт.
300 | Монтаж металлических опорных колонн, стоек, балок | т
301 | 7. Наружные работы
302 | Разработка грунта вручную | м3
303 | Устройство основания из щебня с утрамбовкой | м3
304 | Устройство основания из песка с утрамбовкой | м3
305 | Устройство ленточного железобетонного фундамента | м3
306 | Кирпичная кладка стен наружных | м3
307 | Кладка наружных стен пеноблоками с армированием | м3
308 | Штукатурка наружных стен | м2
309 | Ремонт фасада с окраской фасадными составами | м2
310 | Огрунтовка и окраска фасада фасадными составами | м2
311 | Обшивка фасада из сайдинга с устройством каркаса без утепления | м2
312 | Обшивка фасада из сайдинга по готовому каркасу | м2
313 | Облицовка фасада фасадной керамогранитной плиткой | м2
314 | Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций крыльца (площадки, ступеньки, пандус и т.д.) | м3
315 | Изготовление и устройство металлоконструкций крыльца, ограждений, пандуса, козырька и т.д. | м2
316 | Установка козырька заводской готовности | шт.
317 | Устройство ограждения крыльца заводской готовности из нержавейки и т.п. | м
318 | Устройство козырька из металлоконструкций с покрытием из профлиста или металлочерепицы | м2
319 | Устройство деревянной обрешетки | м2
320 | Изготовление и устройство обрешетки из профильной трубы | м2
321 | Устройство пароизоляции прокладочной | м2
322 | Устройство кровли или козырька из профнастила или металлочерепицы | м2
323 | Устройство кровли из листовой оцинкованной стали | м2
324 | Устройство цеметно-песчаной стяжки кровли толщиной 50 мм | м2
325 | Устройство кровли из направляемых рулонных материалов в 2 слоя | м2
326 | устройство свесов шириной развертки до .i99 мм из оцинкованиой стали толщиной 0,55 мм | м2
327 | Устроство парапетов шириной развертки до ою мм из оцииноваиной стали толщиной 0,55 мм | м2
328 | Облицовка вертикальных и горизольтальных поверхностей крыльца керамогранитом | м2
329 | Облицовка горизольтальных поверхностей крыльца плиткой тротуарной | м2
330 | Установка противоскользящего уголка и полосы на ступени | м
331 | Устройство антискользящего покрытия (рингомат) | м
332 | Устройство антискользящего покрытия (травка) | м
333 | Устройство усиления крыльца из стального уголка | r
334 | Устройство покрытия из тротуарной плитки (дорожек, тротуаров) | м2
335 | Установка бордюрного камня | м
336 | Обработка деревянных конструкций огнезащитными составами | м2
337 | Окраска металлоконструкций наружных | м2
338 | Установка урн | тт.
339 | Установка столбика для кнопки вызова (полный комплекс работ - демонтажные, земляные, монтаж столба, востановление благоустройства) | комплекс
340 | Устройство деревянного настила напольного и его снятие после окончания работ для осуществления доступа покупателей | м2
341 | Доставка материалов за пределы КАД (вес материала до 150кг ) | км
342 | Доставка материалов за пределы КАД (вес материала до 300кг ) | км
343 | Проживание сотрудников исполнителя (при условии выезда за пределы крупного регионального центра более 70 км) | чел/день
344 | Выезд на выполнение работ по заявкам (в течении 36 часов) | услуга
345 | Аварийный выезд на выполнение работ по заявкам (в течении 3 часов) | услуга
346 | Выезд сотрудника для осмотра замера объекта | услуга
347 | Однолинейная схема | шт.
348 | Замеры сопротивления изоляции | услуга
349 | Разгрузочные работы | чел/час
350 | Послестроительная уборка помещения | м2
Разработка грунта вручную и механизированным способом
Монтаж столба для забора
Монтаж секции заборная
Установка ворот распашных
Монтаж металлоконструкций
Сварка металлоконструкций
Сборка металлоконструкций
Монтаж сэндвич-панедей
Монтаж перекрытия из сэндвич-панели
Устройство профлиста
Монтаж водосточных систем
Монтаж ж/б конструкций
Землянные работы